天津市滨海新区托幼机构采光照明双随机抽检结果公示

| 序号 | 名称 | 地址 | 直接天然 采光 | 采光系数 （标准值为≥2%） | 窗地面积比 （标准值为不低于1：5） | 照度标准值 (≥300lx) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津市滨海新区大港第二幼儿园 | 滨海新区大港世纪大道重阳里小区 | 有 | 0.68 | 1:10 | 243.5 |
| 2 | 天津市滨海新区大港第四幼儿园 | 滨海新区大港中塘镇贵园里26-1 | 有 | 0.45 | 1:8 | 134.3 |
| 3 | 天津市滨海新区务实第二幼儿园 | 滨海新区大港街六合里 | 有 | 0.75 | 1:9 | 434.1 |
| 4 | 天津市滨海新区塘沽第一幼儿园 | 滨海新区塘沽烟台道836号 | 有 | 1.63 | 1:8 | 425.2 |
| 5 | 天津市滨海新区塘沽意贝格幼儿园 | 滨海新区塘沽福州道滨海名都小区北门 | 有 | 0.56 | 1:3 | 366.2 |

天津市滨海新区校外培训机构采光照明双随机抽检结果公示

| 序号 | 名称 | 地址 | 采光系数（标准值为≥2%） | 窗地面积比（标准值为不低于1：5） | 采光方向 | 教室设窗帘 | 后侧墙反射比（0.70-0.80） | 课桌面照度(≥300lx) | 黑板照度(≥500lx) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津市滨海新区优加培训学校 | 滨海新区大港世纪大道（东）348号第2层 | 10.26 | 1：5 | 右侧 | 有 | 0.74 | 261.5 | 186.0 |
| 2 | 天津市所罗们课外培训学校 | 滨海新区大港振兴路11-15号 | 3.29 | 1:1 | 右侧 | 有 | 0.50 | 818.8 | 698.2 |
| 3 | 天津市滨海新区晨晖汇学课外培训学校 | 滨海新区大港迎宾街78号第3层东侧 | 4.38 | 1:4 | 左侧 | 有 | 0.60 | 779.2 | 722.5 |
| 4 | 天津市滨海新区雅煜昕课外培训学校 | 滨海新区塘沽福地广场福州道185副5号 | 没窗 | 没窗 | 没窗 | 没窗 | 0.67 | 200.0 | 132.7 |
| 5 | 天津市滨海新区淼森培训学校 | 滨海新区塘沽上海道2059号 | 0.45 | 1:8 | 右侧 | 有 | 0.45 | 235.9 | 194.7 |
| 6 | 天津市滨海新区金思维课外培训学校 | 滨海新区塘沽营口道117号第1、2层北侧 | 0.90 | 1:4 | 左侧 | 有 | 0.60 | 500.2 | 386.2 |
| 7 | 天津市滨海新区鸿图艺术培训学校 | 滨海新区大港永明路9号、9-1号、9-2号、9-3号的2-3层 | 0.86 | 1:19 | 右侧 | 有 | 0.57 | 126.8 | 没有黑板 |